Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №23 «Золотой ключик»

623702, Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ

Г. Березовский, ул. Победы, строение 6а.

эл.почта: bgo_dou23@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий БМАДОУ

Детский сад № 23 «Золотой ключик»

___________ /Т.В. Евсеева /

"09". декабря .2024г.

СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда

___________ /А.А. Степанова /

«09» декабря 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда инженера-энергетика

БМАДОУ Детский сад № 23 «Золотой ключик»

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе инженером-энергетиком допускаются лица, соответствующие квалификационным требованиям, прошедшие обучение и инструктажи по охране труда, противопожарный инструктаж, психиатрическое освидетельствование, медицинский осмотр и не имеющие ограничений на работу в образовательных организациях и противопоказаний к работе по состоянию здоровья.

1.2. Инженер-энергетик (далее – работник) обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка БМАДОУ Детский сад № 23 «Золотой ключик» (далее — организация), соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха при выполнении трудовой функции в соответствии с правилами трудового распорядка, условиями трудового договора.

1.3. Инженер-энергетик обязан:

-  соблюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные  медицинские  осмотры  (обследования)  по  направлению  работодателя в установленных законодательством случаях.

1.4. Инженер-энергетик должен проходить внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней.

1.5. К самостоятельной работе инженером-энергетиком допускаются лица, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам ведения работ и прошедшие: вводный инструктаж;инструктаж по пожарной безопасности;первичный инструктаж на рабочем месте.

1.6. На инженера-энергетика могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: движущиеся механизмы и отдельные их части; повышенный уровень шума на рабочем месте; опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; воздействие вспышки комплекта сварки световодов на зрение; воздействие лазерного излучения; работы на высоте; перемещение тяжестей; появление в зоне работы взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых сред; попадание мельчайших остатков оптического волокна на кожу работника.

1.7. Инженеру-энергетику следует:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

- перед началом работы надевать чистую специальную одежду;

- работать в чистой специальной одежде, менять ее по мере загрязнения;

- после посещения туалета мыть руки с мылом;

- не принимать пищу на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.В предусмотренных регламентами производства работ случаях надеть установленную по действующим нормам специальную одежду, специальную обувь.Проверить и убедиться в наличии и исправности приборов, инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты.

2.2.Осмотреть и подготовить рабочее место, привести в порядок, убрать все мешающие работе предметы. Приборы, рабочий инструмент и приспособления, вспомогательный материал разложить в удобном для работы порядке.

2.3.Обо всех недостатках, а также неисправностях инструмента и защитных средств, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить непосредственному руководителю для принятия мер по их полному устранению или замене.

2.4.При работе с ПЭВМ до начала работ ознакомиться с Инструкцией по охране труда для операторов и пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ).

3.Требования безопасности во время работы

3.1.Инженер-энергетик выполняет только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2.Пуск машины и (или) оборудования в эксплуатацию, а также повторный пуск после остановки (независимо от причины остановки) осуществляются только органом управления пуском. Данное требование не относится к повторному пуску производственного оборудования, работающего в автоматическом режиме, если повторный пуск после остановки предусмотрен этим режимом.

3.3. Каждая система машин и (или) оборудования оснащается органом управления, с помощью которого она может быть безопасно полностью остановлена. Управление остановкой машины и (или) оборудования имеет приоритет над управлением пуском.

3.4.После остановки машины и (или) оборудования источник энергии от приводов машины и (или) оборудования должен быть отключен. Системы управления машиной и (или) оборудованием (за исключением переносных машин с ручным управлением) оснащаются средствами экстренного торможения и аварийной остановки (выключения), если применение этих систем может уменьшить или предотвратить опасность.

3.5.Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее его восстановление, а также повреждение цепи управления энергоснабжением не должны приводить к возникновению опасных ситуаций, включая:

-самопроизвольный пуск машины и (или) оборудования при восстановлении энергоснабжения;

- невыполнение уже выданной команды на остановку;

-падение подвижных частей машины и (или) оборудования и закрепленных на них предметов, заготовок, инструмента;

- снижение эффективности защитных устройств.

3.6.Нарушение (неисправность или повреждение) в схеме управления машиной и (или) оборудованием не должно приводить к возникновению опасных ситуаций, включая:

а) самопроизвольный пуск машины и (или) оборудования при восстановлении энергоснабжения;

б) невыполнение уже выданной команды на остановку;

в) слив жидкостей, падение и выбрасывание подвижных частей машины и (или) оборудования и закрепленных на них предметов, заготовок, инструмента;

г) снижение эффективности защитных устройств.

3.7. Используемые инженером-энергетиком оградительные и предохранительные устройства должны:

а) иметь прочную устойчивую конструкцию;

б) являться безопасными;

в) располагаться на соответствующем расстоянии от опасной зоны;

г) не мешать осуществлению контроля производственного процесса в опасных зонах;

д) позволять выполнять работу по наладке и (или) замене инструмента, а также по техническому обслуживанию машин и (или) оборудования;

е) устанавливаться (сниматься) только с использованием инструментов.

3.8. Температура металлических поверхностей оборудования при наличии возможного (непреднамеренного) контакта открытого участка кожи с ними должна быть не ниже 4 °C или не выше 40 °C.

а) Во время работы инженера-энергетика газы, жидкости, пыль, пары и другие отходы, которые выделяют машины и (или) оборудование при эксплуатации, не должны быть источником опасности. Работа допускается только с включенными устройствами для сбора и (или) удаления этих веществ, а также устройствами для осуществления непрерывного автоматического контроля за выбросами.

б) Технологические машины и (или) оборудование, используемые инженером-энергетиком, оснащаются средствами, предотвращающими закрытие работников внутри, а если это невозможно-оснащаются сигнальными устройствами вызова помощи.

3.9. Во время работы инженер-энергетик обязан:

1. Проводить исследования в области электротехники и энергетики по утвержденным регламентам и с соблюдением норм охраны труда;

2. Осуществлять проектирование, промышленное производство и эксплуатацию электрических систем, двигателей и оборудования (тепло-, гидро- и атомных электрических станций, электротехнического, слаботочного оборудования, электрооборудования автомобилей, тракторов, летательных аппаратов и судов, промышленных установок и технологических комплексов, электротехнологических установок и систем, а также электробытовой техники) с участием подчиненных в установленном порядке с соблюдением ими техники безопасности выполнения работ;

3. Организовывать эксплуатацию и ремонт, контроль соблюдения инструкций по техническому уходу и надзору за энергетическим, электротехническим оборудованием, коммуникациями и сетями;

4. Участвовать в расследовании причин аварий энергооборудования и сетей, разработке мер по их устранению и предупреждению;

5. Разрабатывать промышленные технологии в энергетике и электротехнике с учетом норм безопасности труда;

6. Готовить научную документацию и отчеты с включением аспектов охраны труда;

7. Осуществлять руководство другими работниками, их инструктаж и оформление допусков к выполнению отдельных видов работ, к которым предъявляются повышенные требования по технике безопасности.

Инженер-инергетик не допускает сам и добивается того же от подчиненных:

1. Использования неисправных приборов, инструментов, приспособлений;

2. Эксплуатации оборудования при неисправных устройствах, фиксирующих дверцы, лючки, крышки в открытом (закрытом) положении;

3. Оставления без надзора работающего оборудования, допуск к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;

4.складывания на работающее оборудование приборов, инструмента, продукции, тары.

5. При использовании приборов, содержащих лазерные излучатели, запрещается непосредственно наблюдать за работой лазерного излучателя, чтобы избежать попадания в глаза оптического излучения. Запрещается визуально наблюдать за лазерным лучом и направлять излучение лазера на человека.

6. При работе оборудования оптические выходы блоков, если к ним не присоединен оптический кабель, должны быть закрыты заглушками.

7. При работах с ручным инструментом необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н).

8. При перемещении по производственным помещениям и территории инженер-энергетик пользуется только установленными проходами.

Инженеру-энергетику запрещается:

1.Производить работы без средств индивидуальной защиты;

2. Вмешиваться в работу машин и (или) оборудования в случаях, не предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации. Если вмешательства избежать нельзя, оно должно быть безопасно;

3. Поручать свою работу необученным и посторонним лицам;

4. Загромождать рабочее место, проходы между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой,инвентарем, излишними запасами материалов;использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

5.При наличии напряжения (бьет током) на корпусе электрического оборудования (панели управления, кожухе пускорегулирующей аппаратуры), появлении запаха горящей изоляции его следует выключить с помощью панельного переключателя и отсоединить от электрической сети с помощью рубильника или устройства, его заменяющего. Сообщить об этом непосредственному руководителю, принять меры по устранению неисправностей.

При эксплуатации электромеханического оборудования следует:

    - использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации;

    - перед загрузкой оборудования убедиться, что приводной вал вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования;

    - предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом;

    - включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок "пуск" и "стоп";

    - не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

    - снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и рывков;

    - надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент;

    - соблюдать нормы загрузки оборудования;

    - осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность оборудования, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявшие предметы, очищать используемое оборудование можно только после того, как оно остановлено с помощью кнопки "стоп", отключено пусковым устройством, на котором вывешен плакат "Не включать! Работают люди!", и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход.

Не допускается:

    - работать со снятыми с оборудования заградительными и предохранительными устройствами, с открытыми лючками, дверцами, крышками, кожухами;

    - поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы оборудования;

    - превышать допустимые скорости работы оборудования;

    - извлекать руками застрявшие предметы;

    - эксплуатировать оборудование без загрузочных устройств;

    - переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное оборудование;

оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;

    - складывать на оборудование инструмент, тару.

4.требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья и т.п.; отключить оборудование, работающее под давлением, при срабатывании предохранительного клапана, парении и подтекании воды; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с инструкциями.

4.2.В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3.При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено газовое оборудование:

- закрыть нос и рот мокрой салфеткой;

- открыть окна и двери, проветрить помещение;

- перекрыть вентили на подводящих газопроводах к варочным котлам;

- не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию;

-исключить пользование открытым огнем.

Если после проветривания и проверки всех газовых кранов запах газа не исчезнет, перекрыть газ на вводе в здание, сообщить об этом Работодателю, а при необходимости - вызвать работника аварийной газовой службы.

- В случае возгорания оборудования не заливать его водой. Необходимо прекратить его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим доступу воздуха в зону горения. При возникновении пожара необходимо приступить к его тушению имеющимися средствами в соответствии с правилами пожаротушения и вызвать пожарную часть.

- При обрыве провода или кабеля запрещается приближаться к опасному месту на расстояние ближе 8 м. При этом необходимо принять меры, исключающие попадание других работников в опасную зону, и сообщить о случившемся энергетику или другому должностному лицу, отвечающему за данную линию.

- Уходить из зоны растекания тока следует шажками, не отрывая одной ноги от другой.

- Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, вызвать врача, доложить о случившемся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни людей.

- Требования безопасности по окончании работы

5.1.Обесточить ненужные для работы приборы.

5.2.Привести в порядок рабочее место.

- Инструменты, приспособления, специальную одежду и средства защиты убрать в отведенные места.

- Вымыть руки и лицо с мылом.

- Инженер-энергетик также обязан сделать записи о состоянии оборудования. Убедиться в пожарной безопасности помещения.

- Обо всех недостатках, обнаруженных при осмотре рабочего места, инженер-энергетик должен доложить непосредственному руководителю.

- Ответственность

Правила настоящей инструкции обязательны для выполнения в процессе трудовой деятельности.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С инструкцией по охране труда инженера-энергетика, утвержденной БМАДОУ Детский сад №23 «Золотой ключик», ознакомлен(а):

| № | Ф. И. О | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Инженер-энергетик |  |  |
| 2 |  | Инженер-энергетик |  |  |
| 3 |  | Инженер-энергетик |  |  |
| 4 |  | Инженер-энергетик |  |  |
| 5 |  | Инженер-энергетик |  |  |
| 6 |  | Инженер-энергетик |  |  |
| 7 |  | Инженер-энергетик |  |  |
| 8 |  | Инженер-энергетик |  |  |
| 9 |  | Инженер-энергетик |  |  |
| 10 |  | Инженер-энергетик |  |  |